{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":4,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,3],[40,0,40,1],[40,2,40,3],[41,0,41,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医学部1栋学生公寓水管改造工程量清单"]
["序号","材料名称","数量","备注"]
[1,"110PE水管","100米"]
[2,"110/50PE三通","12个"]
[3,"PE110三通","4个"]
[4,"PE110直接","15个"]
[5,"PE110弯头","15个"]
[6,"PE110法兰对接头","5套"]
[7,"100软密封圈阀门","5个"]
[8,"PPR50水管","330米"]
[9,"PPR50截止阀","12个"]
[10,"PPR50直接","50个"]
[11,"PPR50弯头","50个"]
[12,"PPR50/25三通","150个"]
[13,"50管卡 ","100个"]
[14,"PPR25截止阀","95个"]
[15,"PPR25水管","680米"]
[16,"PPR25/20三通","200个"]
[17,"PPR25弯头","300个"]
[18,"PPR25/20大小弯头","100个"]
[19,"PPR25三通","120个"]
[20,"PPR28外丝直接","90个"]
[21,"PPR20内丝直接","200个"]
[22,"PPR20水管","50米"]
[23,"PPR外丝直接","100个"]
[24,"Φ20铜球阀","85个"]
[25,"Φ15铜球阀","85个"]
[26,"Φ15水龙头","200个"]
[27,"Φ15贴外丝","85个"]
[28,"Φ15软管花洒","85套"]
[29,"管钩","600个"]
[30,"膨胀塞","10盒"]
[31,"冲水箱","16套"]
[32,"50cm×15软管","16根"]
[33,"Φ20  1米长钢管实丝","85根"]
[34,"PE50外丝直接","12个"]
[35,"PPR50内丝直接","12个"]
[36,"螺丝","30套"]
[37,"开孔","210个"]
[38,"补漏","85个点"]
["上限价：¥86000.00元（含材料采购、安装、税费、人工工资等）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}